
渠县文崇镇巴河学堂村集中式饮用水水源保护区划分方案

（简本）

渠县人民政府

2025年11月

目  录

一、水源地保护区划分原因……………………………1

二、划分依据……………………………………………1

三、划分结果……………………………………………3

四、保护区划分图件及拐点坐标……………………………4

一、水源地保护区划分原因

设立饮用水水源保护区，是保护饮用水水源地最大可能免受人类活动影响、保证水质安全的重要措施。为了保障居民饮用水安全，渠县文崇镇集中式饮用水水源已于2018年8月20日由达州市人民政府以《达州市人民政府 关于划定渠县文崇镇等19个乡镇(第一批)集中式饮用水水源保护区的批复》（达市府函〔2018〕144号）进行批复。根据《渠县水务局关于迁移文崇镇饮用水取水点的请示》（渠水务〔2020〕136号），文崇镇集中式饮用水水源地一级保护区内存在砂石加工、转运等行为，文崇镇集中式饮用水水源地取水点上游750m处为清河坝码头，不符合《四川省饮用水水源保护管理条例》第十九条第四款规定“地表水饮用水水源一级保护区内禁止与保护水源无关的船舶停靠、装卸”要求，需拆除码头或迁移取水点。后经分析讨论，渠县人民政府领导同意迁移取水点至何家湾（即本次取水点位置）。因此，为了保障居民饮用水安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》、《四川省饮用水水源保护管理条例》的要求，渠县政府研究决定启动渠县文崇镇巴河学堂村集中式饮用水水源地划定工作。
二、划分依据

（一）相关法律法规

1.《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）

2.《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）

3.《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）

4.《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）

5.《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年10月修订）

6.《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》（2022年1月1日起施行）

7.《四川省饮用水水源保护管理条例》（2019年9月26日起施行）

8.《四川省饮用水水源保护区管理规定（试行）》（2024年1月1日起施行）

9.《四川省河湖长制条例》（2022年3月1日起施行）

10.《达州市集中式饮用水水源保护管理条例》（2024年12月修正）
（二）相关标准、技术规范

1.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

2.《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）

3.《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）

4.《生活饮用水集中供水单位卫生规范》（卫监发〔2001〕161号）

5.《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）

6.《生活饮用水集中供水单位卫生规范》（卫监发〔2001〕161号）

7.《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）

8.《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办〔2011〕93号）

9.《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）

10.《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题 的函》（环办环监函〔2018〕767号）

11.《关于答复2019年饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办执法函〔2019〕647号）

12.《四川省集中式饮用水水源保护区勘界定标技术指南》（DB51/T 3163-2023）

13.《四川省“十四五”饮用水水源环境保护规划》（2022年9月）

14.《达州市“十四五”水安全保障规划》（2022年1月）
（三）其他相关文件和规划

1.《四川省水资源总体规划报告》（2000年8月）

2.《全国重要江河湖泊水功能区划（2011～2030年）》（2012年3月，水资源〔2012〕131号）

三、划分结果

取水口：渠县文崇镇巴河学堂村左岸，取水口坐标为东经107°10′0.72″，北纬31°09′34.42″。

（一）一级保护区
取水口下游100米向上延伸至取水口上游1000米，河道中泓线（航道左侧）至巴河左岸多年平均水位对应的高程线下的水域范围。一级保护区水域对应河岸纵深50米内，但不超过左岸乡道（Y633）临河侧的陆域范围。一级保护区水域面积为0.171km²，陆域面积约为0.066km²。

（二）二级保护区

除一级保护区水域外，取水口下游300米向上延伸至取水口上游3000米，多年平均水位对应的高程线下的水域范围。除一级保护区外，一、二级保护区水域边界沿两岸纵深1000米，但不超过流域分水岭的陆域范围。二级保护区水域面积为0.780km²，陆域面积为4.754km²。
（三）准保护区
从二级保护区水域上边界起，沿巴河上游延伸至渠县与达川区交界处（即固家河与巴河交汇处，约6.04千米），多年平均水位对应的高程线下的水域范围。准保护区水域边界两岸纵深1000米但不超过流域分水岭的陆域范围。准保护区水域面积为1.371km²，陆域面积为7.894km²。

保护区划分图件及拐点坐标

[image: image1.png]



图1  渠县文崇镇巴河学堂村集中式饮用水水源保护区总图

[image: image2.png]L





图2  渠县文崇镇巴河学堂村集中式饮用水水源地一级保护区
[image: image3.png]



图3  渠县文崇镇巴河学堂村集中式饮用水水源地二级保护区

[image: image4.png]



图4  渠县文崇镇巴河学堂村集中式饮用水水源地准保护区

[image: image5.png]



图5  渠县文崇镇巴河学堂村集中式饮用水水源保护区拐点分布图

渠县文崇镇巴河学堂村集中式饮用水水源保护区拐点坐标

	保护区级别
	拐点编号
	经度
	纬度

	取水口
	1#
	107°10′0.72″
	31°09′34.42″

	一级保护区
	2#
	107°10′1.27″
	31°09′29.88″

	
	3#
	107°09′56.96″
	31°09′31.61″

	
	4#
	107°09′54.30″
	31°09′32.72″

	
	5#
	107°09′39.24″
	31°10′1.98″

	
	6#
	107°09′40.67″
	31°10′3.78″

	
	7#
	107°09′43.17″
	31°10′6.92″

	二级保护区
	8#
	107°09′54.70″
	31°09′21.79″

	
	9#
	107°09′48.79″
	31°09′28.45″

	
	10#
	107°09′40.80″
	31°09′40.70″

	
	11#
	107°09′40.41″
	31°09′44.10″

	
	12#
	107°09′3.89″
	31°09′54.59″

	
	13#
	107°08′53.83″
	31°10′14.88″

	
	14#
	107°08′39.81″
	31°10′8.34″

	
	15#
	107°08′32.10″
	31°10′18.47″

	
	16#
	107°08′18.25″
	31°10′23.66″

	
	17#
	107°08′13.83″
	31°10′48.45″

	
	18#
	107°08′37.57″
	31°10′50.53″

	
	19#
	107°08′57.95″
	31°10′50.90″

	
	20#
	107°09′26.94″
	31°10′50.42″

	
	21#
	107°09′31.89″
	31°10′43.69″

	
	22#
	107°09′38.40″
	31°10′50.65″

	
	23#
	107°10′37.78″
	31°09′28.62″

	准保护区
	24#
	107°09′32.42″
	31°12′25.46″

	
	25#
	107°09′26.23″
	31°12′18.68″

	
	26#
	107°09′25.63″
	31°13′1.18″

	
	27#
	107°08′56.43″
	31°12′55.05″

	
	28#
	107°09′58.28″
	31°10′37.94″

	
	29#
	107°10′21.16″
	31°12′35.44″



