附件4

有限空间安全风险辨识管理台账（企业模板）

单位：                                                                  时间：    年  月  日

| 编号 | 种类 | 位置 | 名称 | 数量 | 主要危险 因素 | 可能事故后果 | 防范措施 | 作业形式 | 审批责任人 | 现场责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地上有限空间 | 厂区西侧污水站 | 污水处理池 | 1 | 硫化氢、甲烷、缺氧、高处坠落、淹溺等 | 中毒、窒息、燃爆、坠落、淹溺等 | 1.作业前逐级审批作业方案； 2.严格执行先通风、再检测、后作业要求； 3.现场员做好事故应急预案，严禁盲目施救。 4.防护设备：安全帽、安全带、防毒面具、气体检测报警仪等。 5.设置安全警示标志，加强承发包管理和现场监督 | 自行作业 |  |  |
| 2 | 地下有限空间 | 厂区东北 | 化粪池 | 1 | 硫化氢、甲烷、缺氧、高处坠落、淹溺等 | 中毒、窒息、燃爆、坠落、淹溺等 | 1.作业前逐级审批作业方案； 2.严格执行先通风、再检测、后作业要求； 3.做好事故应急预案，严禁盲目施救； 4.防护设备：气体检测报警仪、戴防毒面具等。 5.设置安全警示标志，加强承发包管理和现场监督。 | 外包作业 |  |  |
| 3-4 | 封闭半封闭设备 | 厂区西北储罐区 | 液氨储罐 | 2 | 氨气、缺氧等 | 中毒、窒息、燃爆等 | 1.作业前逐级审批作业方案； 2.严格执行先通风、再检测、后作业要求； 3.现场员做好事故应急预案，严禁盲目施救。 4.防护设备：安全帽、安全带、防毒面具、气体检测报警仪等。设置安全警示标志。 | 自行作业 |  |  |

填写说明：1．种类：封闭半封闭设备/地上有限空间/地下有限空间。

2．作业形式：自行作业/外包作业。

3．有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动，包括施工、检维修、保养、清理处理故障等作业。

4．表中内容是参考内容。